| Function | Qin 900 | Qin 700 | Qin 500 | Qin 300 | Qin 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Number of Channels | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |
| Number of Programs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Wind Noise Reduction |  |  |  |  |  |
| > Adjustable Levels | 10 levels | 5 levels | 2 levels | 1 level | — |
| > Control Range | 0-30dB | 0-30dB | 0-24dB | 0-12dB | — |
| > Control Step | 3dB per step | 6dB per step | 12dB per step | 12dB per step | — |
| Instant Noise Reduction |  |  |  |  |  |
| > Adjustable Levels | 4 levels | 3 levels | 2 levels | 1 level | — |
| > Control Range | 0-24dB | 0-18dB | 0-12dB | 0-12dB | — |
| > Control Step | 6dB | 6dB | 6dB | — | — |
| Acoustic Feedback Control | ● | ● | ● | ● | ● |
| Noise Reduction Control | ● | ● | ● | ● | ● |
| Adjustable Alert Tones |  |  |  |  |  |
| > Tone Type | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
| > Intensity Range | 0-30dB | 0-24dB | 0-24dB | 0-24dB | 0-18dB |
| > Adjustable Intensity Levels | 6 levels | 5 levels | 4 levels | 3 levels | 2 levels |